Мероприятия по содержанию и ремонту жилья, выполненные 
в 2013 год.

1. Замена теплоизоляции со снятием старой, оставшейся на магистралях подачи тепла, ГВС и ХВС в доме №9 (проходят в средней части подвала дома с отводами в квартиры) –перенесено на 2014 г.
2. Промывка отопительной системы всех домов –выполнено.
3. Гидравлические испытания отопительной системы и ГВС- выполнено.

4. Демонтаж грязевиков в доме №9 в узле подачи ГВС, прочистка магнитных фильтров, изготовление и монтаж «катушек» на места демонтированных грязевиков, замена задвижки Ду=80 мм на шаровый кран такого же размера - выполнено.
5. Ремонт узла подвода и учета ХВС в доме №9А корп.1: - выполнено.
- замена 2-х задвижек на шаровые краны;

- частичная замена металлических труб на полипропиленовые;

-  теплоизоляция труб энергофлексом;

- теплоизоляция фундаментных блоков (штукатурка с нанесением теплоизолирующей краски «Корунд-Фасад»).  
6. Установка и монтаж ограждения на территории ТСЖ с системой контроля и управления доступом к квартирам - выполнено.
7.  Планировка мест под автопарковку на земельном участке—перенесено на 2014г. 
8.  Установка и монтаж общедомовых электросчетчиков в домах №9, 9А корп.1 и 2 с заменой старых электросчетчиков и трансформаторов тока с последующей постановкой их на учет в ООО «Брянскоблэлектро» - выполнено..
9.  Уборка подвалов в домах №9, 9-А корп.1 и 2 - выполнено.
10.  Уборка тех. этажей в доме №9 (1-ый и 3-ий подъезды) и в доме №9А корп.1 (3-ий подъезд) с вывозом мусора – выполнено.
11.  Учеба по тепловому хозяйству, по ответственности за безопасную эксплуатацию лифтов и по электробезопасности в УМЦ (Ростехнадзор).
12.  Замена теплоизоляции со снятием старой, оставшейся на магистралях подачи  тепла, ГВС, ХВС и труб разводки в доме №9А корп.2- перенесено на 2014 г.
13.  Замена теплоизоляции со снятием старой, оставшейся на магистралях подачи  тепла, ГВС, ХВС и труб разводки в доме №9А корп.1- частично выполнено.
14.  Ремонт мягкой кровли после проведения весеннего обследования— выполнено.

(на д.№9-А корп.1, 1-ый подъезд).

15. Установка и монтаж клапана на мусоросборник 7-го этажа в доме №9 (2-ой подъезд) с покупкой его у производителя – перенесено на 2014г.
16.  Замена (или ремонт) почтовых ящиков во всех подъездах наших домов—перенесено на 2014г.
17.  Ремонт помещения Правления ТСЖ: - перенесено на 2014г.
-  побелка или окраска потолка;

-  окраска с частичной шпатлевкой стен;

-  укладка проводов в транкинг.    

18.  Ремонт неисправных клапанов на мусоросборниках – выполнено.
19.  Замена задвижек в узле раздачи и учета ГВС в д.№9-А корп.2 с заменой части металлических труб на полипропиленовые с демонтажом грязевиков- выполнено.
20.  Замена вентилей в доме №9 на ГВС и ХВС на шаровые с применением газовой сварки в кол-ве 12 штук (О15 мм—2 шт. и О25 мм – 10 штук)-перебраны.
21.  Удаление вентилей (О32 мм – 2шт. и О40 мм – 5шт.) на трубопроводах отопления в ломе №9А корп.2 и соединение труб сваркой, а также замена кран-букс на трубопроводах ГВС и ХВС (О15мм—2шт. и О25 мм- 3шт.) и замена чугунного вентиля О32 мм на шаровый кран О32мм с применением сварки – проведена ревизия с ремонтом и оставлены.
22. Удаление вентилей на трубопроводах отопления в доме №9А корп.1(в 1-ом подъезде О40мм -6шт.) и (во 2-ом и 3-ем подъезде О40мм – 4шт) и соединение труб сваркой- проведена ревизия с ремонтом и оставлены. 
23.  Частичная замена ливневого водоотведения на техническом этаже в доме  №9А корп.1 (1-ый подъезд)- выполнено.
24.  Аварийные работы (в т.ч., дежурство в отопительный период, согласно графика)- выполнено.
25.  Замена вентилей на вводе ГВС и ХВС в квартиры №31, 34 и т.д. в доме №9 на шаровые краны О32мм в кол-ве 2-х шт. в связи с их износом и отсутствием  з/частей на них- выполнено.
26.  Лабораторные измерения и испытания электрического оборудования и электрических сетей (это контуры заземления и сопротивление изоляции проверяются 1 раз в 3 года)- перенесено на 2014г.
27.  Провести маркировку всех вентилей на ГВС и ХВС путем прикрепления таблички (вид воды и № квартиры)- выполнено только по теплоснабжению.      
28.  Замена входной двери и домофонов в д.№9А корп.1 (3-ий подъезд)- выполнено.
29.  Ремонт козырьков над подъездами у домов № 9, 9-А, корп. 1 и 2- выполнено. 
30.  Ремонт входной двери в доме № 9 (1-ый подъезд)- выполнено.
31.  Ремонт половой плитки в коридорах на 1-ых этажах  на всех домах-перенос на 2014г. 
Мероприятия по благоустройству территории   
1. Обнижение 2-х канализационных люков у дома №9- выполнено. 
2. Изготовление (монтаж) тротуара у дома №9 от 1-го до 2-го подъезда- выполнено. 
3. Закончить оставшиеся работы по вводу в эксплуатацию 2-х шлагбаумов на территории ТСЖ, в т.ч.:

- изготовление ключей для разблокировки шлагбаумов;- выполнено..
- изготовление брелков дистанционного открытия шлагбаумов- выполнено.
4. Монтаж урны для сбора мелкого мусора у дома №9 (3-ий подъезд)- выполнено.
5. Ремонт лавочек, окраска и изготовление 2-х качалок на детской площадке- выполнено.

6. Ремонт отмостки у домов №9А корп.1и корп. 2 (у 1-го п-зда)- перенос на 2014г.
7. Скашивание травы до 3-х раз в летний период на территории ТСЖ- выполнено.
8. Ремонт крылец у входных дверей подъездов, в т.ч. и пола- выполнено.
9.  Посадка декоративного кустарника и цветов- выполнено.
10.  Ремонт кирпичных приямков и окон в подвальных помещениях- выполнено.

11.  Уборка снега в зимний период с проезжей части дорог и тротуаров- выполнено.
12.  Изготовление (монтаж) тротуара от дома №9 до калитки шлагбаума- выполнено.

13.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог- выполнено.
14. Установка светильников около видеокамер с датчиком освещенности- выполнено.
